## 표지
학교안전점검의 날 점검체크리스트 및 가이드
2020
교육부 학교안전총괄과

## 1.교실특별실행정실
1. 교실/관리실(교무실, 행정실 등)
날짜: 2020년 월 일 점검책임자: 소속:
★ 표시: ○=「상태좋음/이상없음」 X = 「결함/이상있음」 △= 「보통/관리자확인필요」 ᅳ = 「해당사항없음」
점검항목 |  | 점검결과 | 위치 | 특이사항
1.1. 바닥
1.1.1. | 교실 바닥의 안전상태 (균열 및 마감재 탈락 및 노후화, 보행 장애물 상태여부)
1.2. 벽
1.2.1. | 벽체 안전상태 (균열 및 기울임 상태여부)
1.2.2. | 벽체 부착물 안전상태(칠판, 선풍기 등의 고정 상태여부)
1.2.3. | 콘센트 안전상태(먼지, 탄 자국, 고정 불량, 문어발식 사용 상태여부)
1.3. 출입문
1.3.1. | 출입문의 안전상태(레일, 손 끼임 방지, 부착물 등 상태여부)
1.4. 창호
1.4.1. | 창호 안전상태(유리, 보호시설(추락방지용)의 고정 등 상태여부)
1.4.2. | 창호 개폐상태(레일, 창틀의 손상여부)
1.5. 복도
1.5.1. | 복도의 안전상태(피난관련시설 등 상태여부)
1.6. 천장
1.6.1. | 천장 마감재 안전상태(처짐, 파손, 누수 흔적 등 상태여부)
1.6.2. | 천장 부착물 안전상태(전등, 선풍기, 냉방설비, 빔프로젝트 고정 상태여부)
1.7. 기타
1.7.1. | 소화 및 가스설비 안전상태(파손, 동작 등 상태여부 및 전문점검결과)
1.7.2. | 책걸상 안전상태(파손, 동작 등 상태여부)

## 2.실험실
2. 실험실
날짜: 2020년 월 일 점검책임자: 소속:
★ 표시: ○=「상태좋음/이상없음」 X = 「결함/이상있음」 △= 「보통/관리자확인필요」 ᅳ = 「해당사항없음」
점검항목 |  | 점검결과 | 위치 | 특이사항
2.1. 안전계획
2.1.1. | 안전수칙/대응요령 게시상태
2.2. 안전관리
2.2.1. | 실험장구 구비상태 (실험복, 마스크, 보안경 등)
2.2.2. | 실험 중 사고대비 상태 (소화기, 콘센트상태, 비상구표시, 대피로 등)
2.2.3. | 시약보관상태 (시약보관함 여부, 잠금상태, 필요환기상태 등)
2.2.4. | 특수시약관리상태 (독극물, 위험실험시약 보관/잠금상태 등)
2.2.5. | 사후처리상태 (실험실청소, 사용후 약품관리상태, 약품출납대장기록상태 등)
2.3. 기타
2.3.1. | 보안관리상태 (실험실 잠금장치, CCTV 등)
2.3.2. | 비상시 대비상태 (비상대피로 확보상태, 비상연락망 게시상태 등)

## 3. 건축물 점검표
3.건축물 점검표
날짜: 2020년 월 일 점검책임자: 소속:
★ 표시: ○=「상태좋음/이상없음」 X = 「결함/이상있음」 △= 「보통/관리자확인필요」 ᅳ = 「해당사항없음」
점검항목 |  | 점검결과 | 위치 | 특이사항
3.1. 건축 분야
3.1.1. | 구조체 안전 상태(보, 기둥, 슬래브, 벽체의 균열 및 기울임 상태여부)
3.1.2. | 옥상 안전상태(균열 및 탈락, 청소 및 배수 상태여부)
3.1.3. | 화장실 안전상태(파손, 동작 등 상태여부)
3.1.4. | 계단 안전상태(난간 고정, 미끄럼방지 시설 등 상태여부)
3.1.5. | 마감재 안전상태(파손, 고정 등 상태여부)
3.2. 일반시설물 분야
3.2.1. | 일반시설 안전상태(옹벽, 담장, 석축, 절개사면, 교문, 담장 등의 균열, 기울임, 파손, 고정 등 상태여부)
3.2.2. | 운동장 및 배수로 안전상태(파손, 패임, 퇴적물 등 상태여부)
3.2.3. | CCTV 안전상태(파손, 고정, 작동 등 상태여부)
3.3. 소방분야
3.3.1. | 소화 및 감지설비 안전상태(소화기, 소화전 동작, 고정, 위치 등 상태여부)
3.3.2. | 피난 및 방화설비 안전상태(피난구, 유도표시 및 유도등, 방화문 또는 셔터 등의 동작, 위치, 장애물 등 상태여부)
3.3.3. | 소방점검용역업체 점검(지적사항 조치 등) 상태여부
3.3.4. | 소방차 진입로 상태여부
3.4. 전기분야
3.4.1. | 조명설비 안전상태(동작, 파손, 고정 등 상태여부)
3.4.2. | 전열설비 안전상태(동작, 파손, 고정, 문어발식 및 개인전열기 사용 등 상태여부)
3.4.3. | 관리실의 안전상태(전기관련시설의 위험 및 접근금지 등 경고표시상태)
3.4.4. | 전기점검용역업체 점검(지적사항 조치 등) 상태여부
3.5. 기계 분야
3.5.1. | 냉난방설비 안전상태(냉방 실내∙외기 등의 동작, 파손, 부식 등 상태여부)
3.5.2. | 급수 및 급탕설비 안전상태(펌프, 보일러, 세면기 등의 동작, 파손, 부식, 누수 등 상태여부)
3.5.3. | 환기설비 안전상태(환풍기 등의 동작, 파손, 부식 등 상태여부)
3.5.4. | 승강기 등 안전상태(승강기, 비상통화장치 등 동작, 파손, 점검 등 상태여부)
3.5.5. | 관리실의 안전상태(기계실, 보일러실 위험 및 접근금지 등 경고표시 상태)
3.5.6. | 승강기 및 보일러 정기점검 상태여부
3.6. 가스분야
3.6.1 | 가스설비 안전상태(가스설비 외관부식 파손상태 및 전문점검결과)
3.6.2. | 관리실 안전상태(가스관련시설의 위험 및 접근금지 등 경고표시상태여부)
3.6.3. | 기타 가스설비 정기점검 상태여부

## 4.어린이놀이시설
4.어린이놀이 및 체육시설
날짜: 2020년 월 일 점검책임자: 소속:
★ 표시: ○=「상태좋음/이상없음」 X = 「결함/이상있음」 △= 「보통/관리자확인필요」 ᅳ = 「해당사항없음」
점검항목 |  | 점검결과 | 위치 | 특이사항
4.1. 어린이놀이시설(초등학교)
4.1.1. | 어린이 놀이시설 안전관리법에 의거한 안전점검/사고보고서/결과대장 관리여부
4.1.2. | 부적합시설에 대한 이용금지조치 및 수리이력관리대장 작성여부
4.2. 체육시설(초등학교이외)
4.2.1. | 체육시설의 근본적 낙후/파손상태
4.2.2. | 체육시설의 금이가거나 깨진부위 존재
4.2.3. | 금속재질 체육시설의 녹발생, 페인트칠 벗겨짐 여부
4.2.4. | 체육시설내 전기, 고압선, 유독물질, 유리조각 등 위험물질 존재
4.3. 관련부대시설
4.3.1. | 울타리,의자,가로등,표지판,식수대,쓰레기처리시설의 고장 또는 파손
4.3.2. | 외부화장실상태 (파손 및 청결상태)

## 5.통학로통학버스
5.통학로/통학버스
날짜: 2020년 월 일 점검책임자: 소속:
★ 표시: ○=「상태좋음/이상없음」 X = 「결함/이상있음」 △= 「보통/관리자확인필요」 ᅳ = 「해당사항없음」
점검항목 |  | 점검결과 | 위치 | 특이사항
5.1. 통학로
5.1.1. | 교내 차량 통행로 및 통학로 안전상태(인도와 차도의 구분, 도로 파손 상태, 보행 장애물 여부)
5.1.2. | 학교 앞 통학로 및 도로의 안전상태(보행 장애물 유무, 도로/보도블록/과속방지턱 파손상태 등)
5.1.3. | 학교앞 교통시설물 안전상태(교통표지판, 볼록거울, 안전 펜스 등 설치유무 및 파손여부, 표지판 시야확보 여부, 어린이보호구역지정여부)
5.2. 통학버스
5.2.1. | 어린이통학버스 등록차량 여부 및 차량 앞유리에 통학버스 신고필증 부착 상태
5.2.2. | 차내 모든 좌석의 안전벨트 또는 안전시트의 설치 및 정상 작동 상태
5.2.3. | 광곽후사경 설치유무(의무사항) 및 고정상태
5.2.4 | 차량내 날카로운 곳 또는 불필요한 물건의 존재 상태
5.2.5. | 정기적 차량 안전점검 실시 및기록 상태/안전 수칙 부착, 안전교육수행 여부

## 6.화재취약시설(급식실기숙사체육관)
6.화재취약시설(급식실/기숙사/체육관)
날짜: 2020년 월 일 점검책임자: 소속:
★ 표시: ○=「상태좋음/이상없음」 X = 「결함/이상있음」 △= 「보통/관리자확인필요」 ᅳ = 「해당사항없음」
점검항목 |  | 점검결과 | 위치 | 특이사항
6.1. 급식실
6.1.1. | 일일 위생안전 점검표 작성상태
6.1.2. | 일일 화재예방 점검표 작성상태
6.1.3. | 일일 청소점검표 작성상태
6.2. 체육관
6.2.1. | 천정부착물 상태 (조명기구,냉난방 등)
6.2.2. | 별도분전반 상태 (설치여부, 관리상태)
6.3. 기숙사
6.3.1. | 가스,전기,소방시설 정기점검여부 및 지적조치상태
6.3.2. | 개인전열기구 점검 및 사용상태
6.4. 공통
6.4.1. | 비상시대비상태 (소화기,완강기,비상구 표시 등)
6.4.2. | 콘센트 사용상태 (문어발식 사용여부, 먼지상태 등)
6.4.3. | 화재감지기 작동시 당직실 수신기 확인가능 여부